Р  О  С  С  И  Й  С  К  А  Я    Ф  Е  Д  Е  Р  А  Ц  И  Я

Министерство здравоохранения Забайкальского Края

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Государственное  учреждение  здравоохранения

КРАЕВАЯ   КЛИНИЧЕСКАЯ   БОЛЬНИЦА

Коханского ул., д. 7, г. Чита, 672038,	тел. 31-43-23, факс. (302-2) 31-43-24

E-mail: okboffice@mail.ru

_________________________________________________________________

№_ 446-о __                                                                «__28___»_ 12  ___ 2012г.

«Утверждаю»

Главный врач ККБ__________________________

Лиханов И.Д.

Информационное  письмо

Электрофорез спинномозговой жидкости

Заведующая клинико-диагностической лабораторией  ККБ,

к.м.н. Колесниченко Л.Р.

Врач клинической лабораторной диагностики  ККБ, к.б. н. Хамаева Ц.Б.

Спинномозговая жидкость (СМЖ) – своеобразная биологическая жидкость. Функции СМЖ: защитная, иммунологическая, механическая, поддержание физико-химического баланса, выведение продуктов метаболизма мозга.

В норме в СМЖ присутствует белок. Нормальные значения содержания белка в СМЖ зависят от применяемого лабораторного метода и могут варьировать в широких приделах. Белки попадают в СМЖ из плазмы путем селективного транспорта или же синтезируются в самом подпаутинном пространстве. Поэтому повышение концентрации белка в жидкости может возникать как в результате общего нарушения иммунологического статуса в организме, так и в результате усиленного локального синтеза. Продуцируясь путем ультрафильтрации плазмы, СМЖ «обновляется» примерно 4 раза в сутки благодаря экскреции и реабсорбции через гемато-энцефалический барьер. Соотношение концентраций белков плазмы и СМЖ может свидетельствовать о той или иной степени проницаемости гемато-энцефалического барьера, поэтому изучение статуса белков в СМЖ должно обязательно сопровождаться параллельным обследованием плазмы.

Изменения белкового состава СМЖ при патологических процессах:

-Транссудация (в результате повышения проницаемости гематоэнцефалического барьера): снижается содержания белков, спецефичных для СМЖ, появляются белки, спецефичные для сыворотки.

- Локальный синтез иммуноглобулинов: профиль иммуноглобулинов в СМЖ отличается от профиля сыворотки (появление одной или нескольких дополнительных полос иммуноглобулинов СМЖ – так называемый олигоклональный профиль). Локальный синтез иммуноглобулинов является свидетельством воспалительных процессов, происходящих в центральной нервной системе.

- Сочетание обоих типов.

Цель исследования СМЖ – найти изменения белкового профиля.

Это исследование можно провести методом агарозного электрофореза. Исследование всегда проводят, сравнивая образцы СМЖ и сыворотки одного пациента, нанося их на параллельные дорожки одного геля. Образцы СМЖ и сыворотки забирают одновременно. Концентрации белков выравнивают (сыворотку разводят). Обычные гели для электрофореза белковых фракций не подходят (слишком низкая чувствительность). Необходимо применять гели для разделения фракций с высоким разрешением (HR). Это качественная методика. Она позволяет обнаружить наличие белков сыворотки в СМЖ (транссудацию). Так же позволяет обнаружить наличие дополнительных полос в гамма-зоне, но не позволяет определить, являются ли они иммуноглобулинами. Далее требуется постановка дополнительных тестов (иммунофиксации).

Принцип метода: иммунофиксация. Образовавшиеся комплексы окрашивают с помощью спецефической энзиматической реакции с хромогенным субстратом.

Фермент  + субстрат                    фермент + продукт

Чувствительность такого метода окрашивания в 100 раз выше чувствительности "стандартной» иммунофиксации.

Для исследования требуется гораздо меньший объем пунктата, в большинстве случаев не требуется концентрирования СМЖ, если требуется концентрирование, то всего в несколько раз.

Пары СМЖ-сыворотка наносят на параллельные дорожки геля. Зона гамма-глобулинов хорошо разделяется, происходит миграция. С помощью специальной маски на гель наносят антисыворотку. Молекулы антител, содержащихся в антисыворотке, конъюгированы с молекулами пероксидазы. Наиболее часто используются антисыворотки анти-IgG Per и бивалентная антисыворотка анти-IgK/L Per. Далее образуются комплексы антиген-антитело. Затем удаляются избытки антисыворотки. Наносится на гель раствор, содержащий хромогенный субстрат и перекись водорода. В присутствии перекиси водорода хромогенный субстрат превращается в нерастворимый окрашеный продукт. Останавливаем реакцию и высушиваем гель.

Интерпретация результатов: путем сравнения миграционных профилей на дорожках со СМЖ и сывороткой. Наличие одной или нескольких полос в СМЖ, указывает на вероятность воспалительного процесса в центральной нервной системе (рассеянный склероз, миелит, энцефалит, менингоэнцефалит).

Литература:

1. Клиническая лабораторная диагностика. Под ред. Долгова В.В. Москва. 2012 год.

2. «Клиническая лабораторная диагностика», №3, 2011год.