Р  О  С  С  И  Й  С  К  А  Я    Ф  Е  Д  Е  Р  А  Ц  И  Я

Министерство здравоохранения Забайкальского Края

----------------------------------------------------------------------------------------------------Государственное  учреждение  здравоохранения

КРАЕВАЯ   КЛИНИЧЕСКАЯ   БОЛЬНИЦА

Коханского ул., д. 7, г. Чита, 672038,      тел. 31-43-23, факс. (302-2) 31-43-24

E-mail: okboffice@mail.ru

_________________________________________________________________

№ _37-о__                                                                  «__11___»__03__2013г.

«Утверждаю»

Главный врач ККБ__________________________

Лиханов И.Д.

Информационно-методическое письмо

Определение чувствительности возбудителей ИСМП

к антимикробным средствам

Заведующая лабораторией клинической микробиологии ККБ Е.А. Шевчук

Врач лаборатории клинической микробиологии ККБ Н.М. Манухина

Врач лаборатории клинической микробиологии ККБ Л.Н. Дмитриева

Инфекции, связанные с оказанием медицинской помощи (ИСМП), широко распространены и являются причиной негативных последствий для здоровья пациентов, персонала и экономики государства. Важной задачей микробиологической лаборатории является мониторинг за возбудителями. Данный мониторинг включает видовую идентификацию возбудителей ИСМП, выделенных от пациентов, персонала и из объектов внешней среды стационара, определение чувствительности/резистентности выделенных штаммов к антимикробным средствам (антибиотикам, антисептикам, дезинфектантам и др.). В настоящем информационном письме описаны методические приемы, которые могут быть использованы при мониторинге чувствительности госпитальных штаммов к дезинфектантам и антисептикам.

Цель исследования:

- определение минимальной бактерицидной концентрации (МБК), то есть концентрации, вызывающей гибель микроорганизмов;

- расчет коэффициента устойчивости (К уст.)

Исследованию подвергают:

-кожные антисептики для обработки рук хирурга и операционного поля

-дезинфектанты.

Материалы:

- суточная культура возбудителя на мясопептонной агаре (МПА);

- антисептик или дезинфектант с указанием рабочих концентраций (РК), рекомендованных производителем;

- стерильный физиологический раствор;

- стерильная дистиллированная вода;

- стерильная 1% пептонная вода;

- мясопептонный бульон (МПБ);

- стерильные центрифужные пробирки;

- стандарт мутности на 10 ЕД ( или 1,0 по стандарту Мак-Фарланда);

- пипетки, либо дозаторы объемом 1000 мкл.

Этапы исследования:

- Из суточной культуры готовят 1-миллиардную взвесь на физиологическом растворе.

- Дезинфектант рабочей концентрации (РК) разводят стерильной водой в асептических условиях в соотношении 1:1, 1:2, 1:3, 1:4 (это его разведения). Для антисептика рекомендуется два разведения: РК и 1:1.

- На дезинфектант (антисептик) РК и его разведения отводят вертикальный ряд пробирок, а в горизонтальном ряду пробирок каждое исследование повторяют 3 раза.

- Во все пробирки вносят по 0,1 мл бактериальной взвеси.

- Затем в пробирки с культурами 1-го горизонтального ряда вносят по 0,9 мл дезинфектанта в рабочей концентрации (РК) , а со второго по пятый ряды - его разведения (см. пункт 2).

- Через 10 минут экспозиции при комнатной температуре из всех пробирок удаляют по 0,9 мл микста (для каждого горизонтального ряда пробирок используют отдельную пипетку) и вносят по 0,9 мл 1% пептонной воды.

- Через 10 минут экспозиции при комнатной температуре из всех пробирок удаляют по 0,9 мл микста (для каждого горизонтального ряда пробирок используют отдельную пипетку) и добавляют по 0,9 мл МПБ.

- Обязательные контроли:

- МПБ,

- МПБ с испытуемой культурой,

- дезинфектант рабочей концентрации (РК) и всех его разведений.

- Все пробирки инкубируют в термостате при 370 С 24 часа.

Анализ результатов:

1.Через 24 часа учитывают результат по наличию или отсутствию помутнения содержимого пробирки.

МБК будет соответствовать оставшаяся прозрачной пробирка с минимальной концентрацией дезинфектанта.

В случае сомнительного результата делают высев на плотную питательную среду.

2.Рассчитывают Коэффициент устойчивости по формуле:

Куст = РК/МБК.

Штаммы со значениями Куст более 2 можно условно отнести к высокочувствительным, а от 1до 1,9- к умеренно чувствительным.

Выводы:

В ГУЗ ККБ методика применялась в отношении госпитальных резистентных штаммов (Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus). В среднем процент резистентных штаммов составил 34%.

Данная схема в сравнении с методикой, использующей бязевые тест-объекты, отличается высокой информативностью, эффективностью и экономичностью.

Использованная литература:

1.СП 3.1.2485-09 «Профилактика внутрибольничных инфекций в стационарах (отделениях)».

2. Бойцов А.Г., Косякова К.Г., Чугунова Ю.А. Информационное письмо «Определение активности растворов дезинфектантов и антисептиков, а также чувствительности к ним микроорганизмов». С-Пб., 2010г.