РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Министерство здравоохранения Забайкальского края

Государственное учреждение здравоохранения

КРАЕВАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА

Коханского ул., д. 7, г.Чита, 672038,

тел. 31-43-23, факс. (302-2) 31-43-24 E-mail: priem@kkb.chita.ru

№323-о                                                                                                 06.07.2016 г.

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач ККБ______________________

Шальнев В.  А.

Информационное письмо

Референтные пределы у взрослых и детей

Зав. клинико-диагностической лабораторией

ГУЗ «Краевая клиническая больница», к.м.н.

Л.Р.Колесниченко

Информационное письмо предназначено для врачей и медицинского персонала отделений больниц и общей практики, сотрудников клинико-диагностических лабораторий с целью облегчения интерпретации лабораторных данных.

Особую важность имеет включение референтных пределов у детей.

Поскольку в настоящее время в клинико-диагностических лабораториях применяются как общепринятые единицы, так и единицы СИ, референтные пределы даны в обеих системах единиц. Референтные пределы в разделе гематологических исследований даны для автоматических гематологических анализаторов и могут варьировать,  в зависимости от производителя анализаторов.

В отношении небольшого числа параметров приводимые референтные пределы отличаются от содержащихся в инструкциях, прилагаемых к упаковкам реагентов фирмы-производителя, и в литературе. Это обусловлено многими причинами, включая получение новых экспериментальных данных и изменения международных правил.

Информационное письмо содержит наиболее часто используемые в практической медицине лабораторные исследования.

Перечень сокращений

г-грамм

мг-миллиграмм (10-3  г)

нг-нанограмм (10-9  г)

пг-пикограмм (10-12  г)

Ед-единица (активности)

МЕд-международная единица

ИФА-иммуно-ферментный анализ

ж-женщины

м-мужчины

ЛПВП-липопротеины высокой плотности

ЛПНП-липопротеины низкой плотности

ЛДГ-лактатдегидрогеназа

л-литр

мл-миллилитр (10-3  л)

мкл- микролитр (10-6  л)

нл-нанолитр (10-9  л)

фл-фемтолитр (10-15  л)

моль

моль-миллимоль (10-3 моля)

мкмоль-микромоль (10-6 моля)

нмоль-наномоль (10-9 моля)

пмоль-пикомоль (10-12 моля)

фмоль-фемтомоль (10-15 моля)

СМЖ-спинномозговая жидкость

СА-связанный с опухолью антиген

ЕDTA- этилендиаминтетрауксусная кислота

Hb-гемоглобин

МФКХ – международная федерация клинической химии

НОКХ – немецкое общество клинической химии

Факторы, влияющие на сбор крови

При сборе крови следует иметь в виду следующее:

- после приёма пищи в крови повышены концентрации глюкозы, холестерина, триглицеридов, железа, неорганических фосфатов и аминокислот.

- при перемещении пациента из горизонтального положения в вертикальное концентрации таких компонентов, как лейкоциты, эритроциты, гемоглобин, гематокрит, общий белок, ферменты, липопротеины и связанные с белком ионы (например, кальций, железо) повышаются до 10% !!!

-некоторые лекарства способны влиять на результаты тестов.

- вена не должна быть пережата дольше 1 минуты.

- большие дозы алкоголя в течение продолжительного времени повышают активность гамма-глютамилтрансферазы.

- у курильщиков могут быть повышены концентрации карбоксигемоглобина и раково-эмбрионального антигена.

- содержание некоторых аналитов подвержено влиянию суточных вариаций, в том числе гормонов, злектролитов в моче, гемоглобина и железа в сыворотке.

По возможности сбор проб должен осуществляться в стандартизованных условиях, то есть натощак, при одном и том же положении пациента, примерно в одно и тоже время дня и при непродолжительном стазе крови в вене.

Референтные пределы в клинической химии

| Аналит | Возрастная группа | Общепринятые единицы | Единицы СИ | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Адренокортико- тропный гормон (АКТГ) |  | <60 нг/л | <13,3 пмоль/л | 8.00 утр Плазма с ЭДТА (сиреневая крышка) |
| Аланинамино-трансфераза (АЛТ) | Недоношенные 1 день 2-5 дней 6 дней-6 мес 7-12 месяцев 1-3 года 4-6 лет 7-12 лет 13-17 лет ж м взрослые ж м | 250С 37 0С <28 Ед/л <31 Ед/л <49 Ед/л <56 Ед/л <54 Ед/л <33 Ед/л <29 Ед/л <39 Ед/л <24 Ед/л <27 Ед/л <31 Ед/л <41 Ед/л | 250С 37 0С <0,45мккат/л <0,50 мккат/л <0,80 мккат/л <0,95 мккат/л <0,90 мккат/л <0,55 мккат/л <0,50 мккат/л <0,65 мккат/л <0,40 мккат/л <0,45 мккат/л <0,60 мккат/л <0,85 мккат/л | 370 С, с пиридоксаль- фосфатом, стандартный метод, 1994 (красная крышка) |
| Альбумин | 0-4 дней 5 дней-14 лет 15-18 лет взрослые | 2,8-4,4 г/100 мл 3,0-5,4 г/100 мл 3,2-4,5 г/100 мл 3,4-4,8 г/100 мл | 28-44 г/л 30-54 г/л 32-45 г/л 34-48 г/л | С бромкрезолом зелёным (красная крышка) |
| Альдостерон | лёжа стоя | 29-145 нг/л 65-285 нг/л | 80-400 пмоль/л 180-790 пмоль/л | Метод-зависимые (красная крышка) |
| ά –Амилаза общая панкреатическая Общая панкреатическая | Взрослые 1-5 дней 6 дней-6 мес 7 мес-1 год 2-3 года 4-6 лет 7-12 лет ж м 13-17 лет Взрослые взрослые | 250С 370 <120 Ед/л <220Ед/л <1,0 Ед/л <2,0Ед/л <9,0 Ед/л <16,0Ед/л <25,0 Ед/л <45,0Ед/л <34,0 Ед/л <61,0Ед/л <36,0 Ед/л <66,0Ед/л <40,0 Ед/л <73,0Ед/л <35,0 Ед/л <65,0Ед/л <42,0 Ед/л <77,0Ед/л <64,0 Ед/л <115,0Ед/л <100ЕД/л <53 ЕД/л | 250С 370С <2,0 <3,65мккат/л < 0,02 <0 ,03 <0,15 < 0,25 <0,4 < 0,75 <0,55 <1,0 <0,6 <1,1 <0,65 <1,2 <0,66 <1,1 <0,7 <1,3 <1,05 <1,9 <1,65 <0,9 | Метод EPS, субстрат G7 (красная крышка) EPS амилаза жидкая 100% освобождение хромофора |
| ά 1 Антитрипсин | <1 мес 1 -6 мес 7 мес – 2 года < 2 лет | 124 -348мг/100мл 111 – 297 мг/100мл 95 – 251 мг/100мл 110 – 280 мг/100мл | 1,24 – 3,48 г/л 1,11 – 2,97 г/л 9,5 – 2,51 г/л 1,1-2,8 г/л | CRM 470, стандартизация (красная крышка) |
| Аполипопротеин А-1 | Взрослые ж м | 108 – 225 мг/100 мл 104 – 202 мг/100 мл | 1,08 – 2,25 г/л 1,04 – 2,02 г/л | МФКХ (красная крышка) |
| Аполипопротеин В | Взрослые ж м | 60 – 117 мг/100 мл 66 –133 мг/100 мл | 0,6 – 1,17 г/л 0,66 – 1,33 г/л | МФКХ (красная крышка) |
| Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | Недоношенные 1 день 2 – 5 дней 6 дней – 6 мес 7 – 12 мес 1 – 3 года 4 – 6 лет 7 – 12 лет 13 – 17 лет ж м взрослые ж м | 37 0С <64 Ед/л <109 <97 <77 <82 <48 <36 <47 <25 <29 <32 <38 | 370С <1,05мккат/л <1,80 мккат/л <1,60 мккат/л <1,3 мккат/л <1,35 мккат/л <0,8 мккат/л <0,6 мккат/л <0,80 мккат/л <0,40 мккат/л <0,5 мккат/л <0,55 мккат/л <0,65 мккат/л | Без пиридоксальфосфата (красная крышка) |
| Белок Общий Электрофорез Альбумин ά1- глобулин ά2- глобулин β- глобулин γ- глобулин | Недоношенные 1 день 1 день- 4 недели 2-12 мес Более 1 года взрослые | 3,4 -5,0 г/100мл 3,4 -5,0 г/100мл 4,6-6,8 г/100 мл 4,8-7,6 г/100 мл 6,0-8,0 г/100 мл 6,6-8,7 г/100 мл 55-69% 1,6-5,8% 5,9-11% 7,9-14% 11-18% | 34-50 г/л 34-50 г/л 46-68г/л 48-76 г/л 60-80 г/л 66 – 87 г/л 0,55-0,69 0,2-0,06 0,06-0,11 0,08-0,14 0,11-0,18 | Биуретовый метод (красная крышка) |
| Билирубин Общий связанный | Новорожденные, недоношенные 1 день 2 день 3-5 день Новорожденные, доношенные 1 день 2 день 3-5 день Взрослые и дети взрослые и дети | <6 мг/100 мл <8 мг/100 мл <15 мг/100 мл <6 мг/100 мл <7 мг/100 мл <12 мг/100 мл <1 мг/100 мл <0,3 мг/100 мл | <103 мкмоль/л <137 мкмоль/л <257 мкмоль/л <103 мкмоль/л <120 мкмоль/л <205 мкмоль/л <17мкмоль/л <5,1 мкмоль/л | Метод DPD и Ендрассика (красная крышка) |
| Глюкоза, кровь Плазма (венозная) | Недоношенные Новорожденные ≥6 часов ≥5 дней 1-2 года 3-4 года 5-6 лет Взрослые ≤65 лет >65 лет взрослые | 54-103 мг/100мл 40-60 50-80 33-111 52-98 69-100 60-100 70-155 55-115 мг/100 мл <126 мг/100 мл | 3,0-5,7ммоль/л 2,2-3,3 2,8-4,4 1,8-6,2 2,0-5,4 3,8-5,5 3,3-5,5 3,9-8,6 3,1-6,4 ммоль/л <7,0 ммоль/л | Проба + ингибитор гликолиза (красная крышка, если исследование проводится в течение 30-40 мин, серая крышка-стабилизация глюкозы в течение 4 час.) Глюкоза плазмы натощак |
|  |  | 76-110 мг/100 мл | 4,2-6,1 ммоль/л | Рефлотрон, кровь, сыворотка, плазма |
| γ-глютамилтрансфераза | Недоношенные 1 день 2-5 день 6 дней-6 мес 7-12 мес 1-3 года 4-6 лет 7-12 лет 13-17 лет ж м взрослые ж м взрослые ж м новорожденные дети взрослые ж м | 250С 370С <146 <257 Ед/л <86 <151 <105 <185 <116 <204 <19 <34 <10 <18 <13 <23 <10 <17 <19 <33 <26 <45 <18 <32 <28 <49 <45 < 64 <185 <32 <35 <40 | 250С 370С <2,45 <4,3 мккат/л <1,45 <2,5 <1,75 <3,1 <1,95 <3,4 <0,3 <0,55 <0,15 <0,3 <0,2 <0,4 <0,15 <0,3 <0,3 <0,55 <0,45 <0,75 <0,3 <0,55 <0,45 <0,8 <0,75 <1,05 <3,1 <0,55 <0,6 <0,65 | Метод по Шашу (красная крышка) МФКХ НОКХ, стандартизованный, 1994 |
| Гомоцистеиновая кислота | ж <30 лет 30-59 лет >60 лет м <30 лет 30-59 лет >60 лет >85 лет | 0,8-1,9 мг/л 0,7-1,8 0,9-1,9 0,8-1,9 0,8-2,2 0,8-2,3 2,0-4,0 | 6-14 мкмоль/л 5-13 7-14 6-14 6-16 6-17 15-30 | (красная крышка) |
| Железо | Новорожденные ≤6 мес ≤7 мес Взрослые ж м |  | 6,4 – 33 мкмоль/л 6,4 – 28 7,7 – 33 6,6 – 26 11 - 28 | Метод с феррозином (красная крышка) |
| Железосвязывающая способность, общая | Взрослые ж м |  | 49-89 мкмоль/л 52-77 | Метод с феррозином |
| Иммуноглобулины Ig A | Новорожденные 1- 3 мес 4 – 6 мес 6 -12 мес 6 лет 11 лет взрослые | Не определяются 6-58 мг/100 мл 10-96 36-165 83-217 91-255 85-450 | Не определяются 3,3-35 МЕд/мл 6,0-57 21,4-98 49-129 54-152 57-268 | Иммунотурбидиметрический (красная крышка) |
| Ig A | <1 мес 1-12 мес 1-3 года 4-5 лет 6-7 лет 8-10 лет 11-13 лет взрослые | 7-94 мг/100 мл 10-131 19-220 48-345 41-297 51-297 44-395 70-400 | 0,07-0,94 г/л 0,1-1,13 0,19-2,2 0,48-3,45 0,41-2,97 0,51-2,97 0,44-3,95 0,7-4,0 | CRM 470, стандартизация (красная крышка) |
| Ig D | взрослые | 0,3-14 мг/100 мл | 0,003-0,14 г/л |  |
| Ig E | Новорожденные 1 год 2-5 лет 6-9 лет 10-15 лет взрослые | <0,36 мкг/100 мл <3,6 <14,4 <21,6 <48 <24 | <1,5 МЕд/мл <15 <60 <90 <200 <100 | ELISA, Enzymun Метод-зависимый (красная крышка) |
| Ig G | Новорожденные 1-3 мес 4-6 мес 7-12 мес 6 лет 11 лет взрослые | 750-1500 мг/100 мл 270-780 190-860 350-1180 650-1410 850-1300 800-1700 | 86-173 МЕд/мл 31-90 22-99 40-136 75-162 98-150 92-196 | Иммунотурбидиметрический (красная крышка) |
| Ig G | Новорожденные 1-3 мес 4-6 мес 7-12 мес 2 года 3-5 лет 6-9 лет 10-13 лет взрослые | 700-1600 мг/100 мл 250-750 180-800 300-1000 350-1000 500-1300 600-1300 700-1400 700-1600 | 7,0-16 г/л 2,5-7,5 1,8-8,0 3-10 3,5-10 5,0-13 6,0-13 7,0-14 7,0-16 | CRM 470, рассчитанный (красная крышка) CRM, стандартизация |
| Ig M | Новорожденные 1-3 мес 4-6 мес 7-12 мес 6 лет 11 лет Взрослые ж м | 11-35 мг/100 мл 12-87 25-120 36-104 55-210 66-155 60-370 50-320 | 13-4- МЕд/мл 14-100 29-138 41-119 63-241 76-178 69-425 58-366 | Иммунотурбидиметрический (красная крышка) |
| Калий | Недоношенные 1 день-4 недели 2-12 мес >1 года Взрослы ≤60 лет ≥ 60 лет |  | 3,2-4,6 ммоль/л 3,6-6,1 3,6-5,8 3,1-5,1 3,7-5,4 3,4-4,5 | Ионселективный и ферментативный колориметрический тест, сыворотка (красная крышка) |
| Кальций общий | Недоношенные 2-12 мес 1-4 года 5-20 лет 21-50 лет >50 лет | 7,6-10 мг/100 мл 8,4-10,8 8,4-10,4 9,2-11,0 8,8-10,2 8,4-9,7 | 1,9-2,5 ммоль/л 2,1-2,7 2,1-2,6 2,3-2,75 2,2-2,55 2,1-2,42 | (красная крышка) |
| Кальций свободный ионизированный |  | 4,7-5,2 мг/100 мл | 1,17-1,29 ммоль/л | Забор крови с литий-гепарином (зелёная крышка) |
| Кальцитонин |  | <100 нг/л | <28 пмоль/л | Метод-зависящие, РИА (красная крышка) |
| Катехоламины Норадреналин Адреналин |  | 185-275 нг/л 30-85 нг/л | 1100-1600 пмоль/л 170-470 пмоль/л | Плазма с добавлением ЭДТА (сиреневая крышка) |
| Кислая фосфотаза Общая простатическая | ж м м | 370С <5,5 Ед/л <6,6 <2,6 | 370С <92 нкат/л <108 <43 | ά-нафтилфосфат (красная крышка) |
| Кортизол | утро вечер | 7-25 мг/100 мл 2-9 мг/100 мл | 0,19-0,69 мкмоль/л 0,055-0,25 мкмоль/л | Энзиматический тест Метод-зависимый |
| Креатинин | Новорожденные 2-12 мес >1 года Взрослые ж 70-79 лет 80-89 лет >90 лет м 70-79 лет >79 лет |  | <106 мкмоль/л <80 <88 <103 <124 <133 <141 <120 <150 <168 | Кинетический метод Яффе, без компенсации (красная крышка) |
|  | ж м |  | <80 мкмоль/л <106 | Яффе, компенсированный |
| Креатинкиназа (КК) общая | 1 день 2-5 дней 6дней-6 мес 7-12 мес 1-3 года 4-6 лет 7-12 лет ж м 13-17 лет ж м взрослые ж м взрослые ж м | 370С <712 Ед/л <652 Ед/л <295 Ед/л <203 Ед/л <228 Ед/л <149 Ед/л <154 Ед/л <247Ед/л <123 Ед/л <270 Ед/л <167 Ед/л <190 Ед/л <145 Ед/л <170 Ед/л | 370С <11,9 мккат/л <10,9 мккат/л <4,9 мккат/л <3,4 мккат/л <3,8 мккат/л <2,5 мккат/л <2,55 мккат/л <4,1 мккат/л <2,05 мккат/л <4,5 мккат/л <2,8 мккат/л <3,15 мккат/л <2,4 мкат/л <2,85 мкат/л | МФКХ, оптимизированный метод, 1972 (красная крышка) НОКХ, стандартный метод, 1994 |
| КК-МВ | взрослые | 370С <24 Ед/л | <0,4 мккат/л | НОКХ, оптимизированный, 1972 (красная крышка) |
|  | Взрослые ж м | <15 Ед/л <20 Ед/л | <0,25 мккат/л <0,33 мккат/л | НОКХ, стандартный метод, 1994 (красная крышка) |
| Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) | Недоношенные 1 день 2-5 дней 6 дней-6 мес 7-12 мес 1-3 года 4-6 лет 7-12 лет ж м 13-17 лет ж м взрослые≤65 лет ≥65 лет | 370С <1103 Ед/л <1327 Ед/л <1732 Ед/л <975 Ед/л <1100 Ед/л <850 Ед/л <615 Ед/л <580 Ед/л <764 Ед/л <436 Ед/л <683 Ед/л <480 Ед/л <530 Ед/л | 370С <18,4 мккат/л <22,1 мккат/л <28,9 мккат/л <16,3 мккат/л <18,3 мккат/л <14,2мккат/л <10,3 мккат/л <9,65 мккат/л <12,7 мккат/л <7,25 мккат/л <11,4 мккат/л <18,4 мккат/л <8,85 мккат/л | НОКХ, оптимизированный, 1972 (красная крышка) |
|  | Взрослые ж м | <214 Ед/л <225 Ед/л | <3,55 мккат/л <3,75 мккат/л | МФКХ |
|  | Новорожденные Дети Взрослые ж м | <600 Ед/л <300 Ед/л <215 Ед/л <225 Ед/л | <10,0 мккат/л <5,0 мккат/л <3,55 мккат/л <3,75 мккат/л | МФКХ, НОКХ, стандартный метод, 1994 |
| Липаза | 5 дней-18 лет Взрослые | <130 мккат/л <190 мккат/л <160 мккат/л <60 мккат/л | <2,13 мккат/л <3,17 мккат/л <2,67 мккат/л <1,00 мккат/л | Турбидиметрический (красная крышка) колориметрический |
| Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | ж До половой зрелости Фолликулиновая фаза Середина цикла Лютеальная фаза Постменопауза Беременность м | <2,6 мМЕд/мл 1,6-10,2 7,4-65 0.9-14 10,5-42 <1,1 0,8-6,0 | <6 МЕд/л 1,6-10,2 7,4-65 0,9-14 10,5-42 <1,1 0,8-6,0 | Энзиматический тест (красная крышка) |
|  | ж Фолликулиновая фаза Овуляторная фаза Лютеальная фаза Постменопауза м | 2,4-12,6 мМЕд/мл 14-96 1,0-11,4 7,7-59 1,7-8,6 | 2,4-12,6 МЕд/л 14-96 1,0-11,4 7,7-59 1,7-8,6 | Хемилюминисцентный метод Метод-зависимый |
| Магний | Недоношенные Дети и взрослые | 1,4-1,9 мг/100 мл 1,7-2,55 | 0,57-0,78 ммоль/л 0,7-1,05 | Реакция с ксилидилом синим (красная крышка) |
| ά2- Макроглобулин |  | 130-300 мг/100 мл | 1,3-3,0 г/л | Иммунотурбидиметрический метод |
| Медь | <4 мес 4-6 мес 7-12 мес 1-5 лет 6-9 лет 10-13 лет 14-19 лет ж м взрослые ж м | 8,9-46 мкг/100 мл 25-108 51-133 83-152 83-133 83-121 70-159 64-114 76-152 70-140 | 1,4-7,2 мкмоль/л 4-17 8-21 13-24 13-21 13-19 11-25 10-18 12-24 11-22 | Дисульфонат батокупроина Метод-зависимый (красная крышка) |
| Миоглобин | взрослые | <60 мг/мл | <60 мкг/л |  |
| Мочевая кислота | Недоношенные 1-4 недели 2-12 мес Дети Взрослые ж <65 лет м >65 лет м | <5,5 мг/100 мл <5,2 мг/100 мл <6,2 мг/100 мл <6,1 мг/100 мл <5,7 мг/100 мл <7,0 мг/100 мл <6,4 мг/100 мл | <327 мкмоль/л <311 мкмоль/л <372 мкмоль/л <362 мкмоль/л <340 мкмоль/л <420 мкмоль/л <500 мкмоль/л | Метод РаР Метод-зависимый Исключить употребление мясных продуктов перед исследованием не менее, чем за 3 суток (красная крышка) |
| Мочевина | Недоношенные Новорождённые ≤6 мес ≥6 мес Взрослые ≤65 лет ≥65 лет |  | <2,7 ммоль/л <7,0 ммоль/л <7,0 ммоль/л <8,0 ммоль/л <8,3 ммоль/л <11,9 ммоль/л | Ферментный тест (красная крышка) |
| Натрий | Недоношенные 1 день-4 недели 2-12 мес >1 года Взрослые ≤65 лет ≥65 лет |  | 128-147 ммоль/л 132-147 129-143 132-145 133-145 132-146 146-157 | Непрямой и ферментный колориметрический тест (красная крышка) Прямой тест |
| Паратгормон (ПТГ) |  | 12-50 нг/л | 1,3-5,3 пмоль/л | (красная крышка) |
| Прогестерон | ж фолликулярная фаза овуляторная лютеальная постменопауза беременность 1-й триместр 2-й триместр 3-й триместр м | <1,6 нг/мл <16 1,1-21 <1,4 7,2-43 21-108 53-293 <1,7 | <5 нмоль/л <50 3,6-67 <4,4 23-137 67-343 170-933 <5,3 | Энзиматический тест Метод-зависимый (красная крышка) |
|  | ж фолликулиновая лютеальная беременность 1-й триместр 2-й триместр 3-й триместр м | 0,5-1,1нг/мл 1,5-22,6 16,4-49 19,7-52 25,3-93 0,15-0,5 | 0,5-3,5 нмоль/л 4,9-72 52-154 63-165 80-297 0,5-1,7 | Хемилюминисцентный метод Метод-зависимый |
| Пролактин | 1-30 дней ж м 1-12 мес ж м 1-3 года ж м 4-6 лет ж м 7-9 лет ж м 10-12 лет ж м 13-15 лет ж м 16-18 лет ж м Взрослые ж Беоеменность 1й-триместр 2-й триместр 3-й триместр м ж м | <95 нг/мл <81 нг/мл <30 нг/мл <29 нг/мл <17 нг/мл <13 нг/мл <13 нг/мл <17 нг/мл <13 нг/мл <12 нг/мл <10 нг/мл <13 нг/мл <14 нг/мл <17 нг/мл <18 нг/мл <15 нг/мл <30 нг/мл 8,9-191 нг/мл 45-266 нг/мл 52-350 нг/мл <17 нг/мл 3,4-24,1 нг/мл 4,1-18,4 нг/мл | <2010 мЕд/л <1720 мЕд/л <640 мЕд/л <610 мЕд/л <360 мЕд/л <280 мЕд/л <280 мЕд/л <360 мЕд/л <280 мЕд/л <250 мЕд/л <210 мЕд/л <280 мЕд/л <300 мЕд/л <360 мЕд/л <380 мЕд/л <320 мЕд/л <620 мЕд/л 190-4050 950-5640 1100-7400 <360 75-511 86-390 | Энзиматический тест, метод-зависимый (красная крышка) Хемилюминисцентный, метод-зависимый |
| Простатический специфический антиген | м ≤40 лет 41-50 лет 51-60 лет 61-70 лет >70 лет | <1,3 нг/мл <2,0 нг/мл <3,0 нг/мл <4,0 нг/мл <4,5 нг/мл | <1,3 мкг/л <1,3 мкг/л <1,3 мкг/л <1,3 мкг/л <1,3 мкг/л | Энзиматический тест Метод-зависимый (красная крышка) |
| Ревматоидный фактор | взрослые | <14 МЕд/ мл <10 МЕд/ мл | <14 кЕд/л <10 кЕд/л | Иммунотурбидиметрический Приборы Cobas |
| Тестостерон | ж не принимающие оральные контрацептивы принимающие контрацептивы м ж м | <60 нг/мл <0,1 нг/мл 1,5-6,6 нг/мл 0,06-0,82 нг/мл 2,84-8,0 нг/мл | <2,1 нмоль/л <0,35 нмоль/л 5,2-22,9 нмоль/л 0,2-2,86 нмоль/л 9,9-27,8 нмоль/л | Энзиматический тест Метод-зависимый (красная крышка) Хемилюминисцентный тест |
| Хорионический гонадотропин | м небеременные женщины ж (сомнительный) 3-4 нед. беременности 4-5 нед. 5-6 нед 6-7 нед. 7-8 нед. 8-9 нед. 9-13 нед. 13-18 нед. 18-23 нед. 23-41 нед. | < 5,3 мМЕ/мл < 5,3 мМЕ/мл 5-25 мМЕ/мл 25-156 мМЕ/мл 101-4870 мМЕ/мл 1110-31500 мМЕ/мл 25600-82300 мМЕ/мл 23100-151000 мМЕ/мл 27300-233000 мМЕ/мл 20900-291000 мМЕ/мл 6140-103000 мМЕ/мл 4720-80100 мМЕ/мл 2700-781000 мМЕ/мл |  |  |
| Тиреостимулирующий гормон (TSH) | <3 дней 4-30 дней 2-12 мес 1-6 лет 7-12 лет 13-16 лет Взрослые <12 мес 1-6 лет 7-12 лет взрослые | 0,68-29 мкЕд/мл 0,51-11 мкЕд/мл 0,55-6,7 мкЕд/мл 0,45-3,6 мкЕд/мл 0,61-5,2 мкЕд/мл 0,36-4,7 мкЕд/мл 0,23-3,8 мкЕд/мл 1,36-8,8 мкЕд/мл 0,85-6,5 мкЕд/мл 0,28-4,3 мкЕд/мл 0,27-4,2 мкЕд/мл | 0,68-29 мЕд/л 0,51-11 мЕд/л 0,55-6,7 мЕд/л 0,45-3,6 мЕд/л 0,61-5,2 мЕд/л 0,36-4,7 мЕд/л 0,23-3,8 мЕд/л 1,36-8,8 мЕд/л 0,85-6,5 мЕд/л 0,28-4,3 мЕд/л 0,27-4,2 мЕд/л | Энзиматический тест Метод-зависимый (красная крышка) Хемилюминисцентный тест |
| Тироглобулин |  | <85 нг/мл | <85 мкг/л | Энзиматический тест (красная крышка) |
| Тироксин Т4 | <3 дней 4-30 дней 2-12 мес 1-6 лет 7-12 лет 13-16 лет Взрослые <12 мес 1-6 лет 7-12 лет 13-17 лет взрослые | 8,6-21,8 мкг/100 мл 6,2-18,7 мкг/100 мл 4,3-18,4 мкг/100 мл 5,9-17,2 мкг/100 мл 5,1-12,5 мкг/100 мл 5,5-11,7 мкг/100 мл 5,1 -13,5 мкг/100 мл 9,7 -19,1 мкг/100 мл 9,2-15,1 мкг/100 мл 7,6-13,7 мкг/100 мл 6,4-13,4 мкг/100 мл 5,1-14,1 мкг/100 мл | 110-280 нмоль/л 80-240 55-210 75-220 65-160 70-150 66-174 124-244 118-194 97-175 82-171 66-181 | Энзиматический тест Метод-зависимый (красная крышка) Хемилюминисцентный тест |
| Тироксин свободный (FT4) | <3 дней 4-30 дней 2-12 мес 1-6 лет 7-12 лет 13-16 лет Взрослые 0-12 мес 1-6 лет 7-12 лет 13-17 лет взрослые | 1,1-3,0 мкг/100 мл 0,9-2,8 мкг/100 мл 0,7-2,3 мкг/100 мл 0,9-2,3 мкг/100 мл 0,8-1,7 мкг/100 мл 0,9-2,1 мкг/100 мл 0,9 -1,9 мкг/100 мл 1,1-2,0 0,9-1,7 1,1-1,7 1,1-1,8 0,9-1,7 | 13,5-38,4пмоль/л 11,7-35,8 9,4-30,0 11,1-29,1 10,7-22,2 12,1-26,9 11,8-24,6 13,9-26,1 12,1-22,0 13,9-22,1 13,6-23,2 12,0-22,0 | Энзиматический тест (красная крышка) Хемилюминисцентный тест |
| Тироксин-связывающий глобулин | 1 день-1 год ж м 2-3 года ж м 4-6 лет ж м 7-12 лет ж м 13-18 лет ж м взрослые | 18-32 мкг/мл 16-33 19-34 16-31 18-31 17-30 15-29 17-29 14-29 13-26 10-19 | 18-32 мг/л 16-33 19-34 16-31 18-31 17-30 15-29 17-29 14-29 13-26 10-19 | Энзиматический тест Метод-зависимый (красная крышка) |
| Трийодтиронин (Т3) | <3 дней 4-30 дней 2-12 мес 1-6 лет 7-12 лет 13-16 лет Взрослые взрослые | 0,9-3,2 нг/мл 0,8-3,0 0,8-3,2 0,9-4,0 0,8-2,9 1,2-2,6 0,8-2,0 0,8-2,0 | 1,3-4,9 нмоль/л 1,2-4,6 1,2-5,0 1,3-6,1 1,2-4,5 1,8-4,0 1,3-3,1 1,3-3,1 | Энзиматический Метод-зависимый (красная крышка) хемилюминисцентный |
| Трийодтиронин свободный (FT3) | <3 дней 4-30 дней 2-12 мес 1-6 лет 7-12 лет 13-16 лет Взрослые 0-12 мес 1-6 лет 7-12 лет 13-17 лет взрослые | 2,4-10,0 пг/мл 2,7-8,2 2,5-7,7 2,7-8,8 2,9-8,2 3,3-6,9 2,6-5,1 2,9-6,8 2,5-5,3 2,5-5,6 2,4-5,0 1,8-4,6 1,9-5,1 | 3,7-15,3 пмоль/л 4,2-12,6 3,8-11,8 4,2-13,5 4,4-12,6 5,1-10,6 4,0-7,8 4,5-10,5 3,8-8,2 3,8-8,6 3,7-7,7 2,8-7,1 3,0-7,8 | Энзиматический Метод-зависимый (красная крышка) Хемилюминисцентный Метод-зависимый Эутироидные пациенты |
| С пептид | м ж | <7,2 пмоль/л <7,2 пмоль/л |  |  |
| Трансферрин | ≤7 дней >1 года взрослые | 130-360 мг/100 мл 200-360 200-400 | 16-45 мкмоль/л 25-45 25-50 | CRM 470 стандартизация (красная крышка) |
| Ферритин | Взрослые ≤ 50 лет > 50 лет 1 мес 2-3 мес 4 мес-16 лет Взрослые ж м | 8-140 нг/мл 20-400 150-450 80-500 20-200 15-150 30-400 | 8-140 мкг/л 20-400 150-45- мкг/л 80-500 20-200 15-150 30-400 | Энзиматический Метод-зависимый (красная крышка) Иммунотурбидиметрический метод |
| Фолиевая кислота Сыворотка | <1 года ж м 2-3 года ж м 4-6 лет ж м 7-9 лет ж м 10-12 лет ж м 13-18 лет ж м взрослые | 6,2-23 нг/мл 7,1-23 1,7-16 2,5-15 2,7-14 0,5-13 2,4-13 2,3-12 1,0-10 1,5-11 1,2-7,1 1,2-8,8 2,7-16,1 | 14-52 нмоль/л 16-51 3,9-36 5,7-34 6,1-32 1,1-29 5,4-30 5,2-27 2,3-23 3,4-25 2,7-16 2,7-2- 6,1-36,5 | РИА Метод-зависимый (красная крышка) |
| Триглицериды | Недоношенные Взрослые ≤65 лет >65 лет |  | <0,7 ммоль/л <2,3 ммоль/л <3,7 ммоль/л | интерференция с билирубином >171 мкмоль/л (красная крышка) |
| Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | Препубертат ж Фолликулиновая фаза Середина цикла Лютеальная фаза Постменопауза м ж Фолликулиновая фаза Овуляторная фаза Лютеальная фаза Постменопауза м | <5,1 мМЕд/л 3-12 5-35 2-10 37-125 1,6-12 3,5-12,5 4,7-21,5 1,7-7,7 26-135 1,5-12,4 | <5,1 МЕд/л 3-12 5-35 2-10 37-125 1,6-12 3,5-12,5 4,7-21,5 1,7-7,7 26-135 1,5-12,4 | Энзиматический тест Метод-зависимый (красная крышка) Хемилюминисцентный Метод-зависимый |
| Фосфат неорганический | Недоношенные Новорожденные 2-12 мес >1 года взрослые |  | 1,3-2,8 ммоль/л 1,6-3,1 1,6-3,5 1,1-2,0 0,87-1,45 | Реакция с молибдатом (красная крышка) |
| Фосфолипиды |  |  | 2,0-3,7 ммоль/л | Ферментный колориметрический |
| Хлориды | Недоношенные 1 день-4 недели 1-12 мес ≥1 года Взрослые ≤65 лет >65 лет |  | 97-122 ммоль/л 95-116 93-112 96-111 96-108 94-110 | Непрямой метод (красная крышка) |
| Холестерин Общий ЛПВП ЛПНП ЛПНП | Недоношенные ≤4 недель 1-12 мес >1 года Взрослые ≤65 лет >65 лет Взрослые Взрослые взрослые |  | 0,8-2,0 ммоль/л 1,3-4,4 1,6-4,9 2,8-6,0 <5,2 <8,3 >0,9 <4,0 <2,6 2,6-3,9 3,9-4,7 >4,7 | CHOD-PAP метод Перед исследованием за 3 дня исключить из рациона яйца, жирные сорта мяса. (красная крышка) Пациенты, страдающие коронарной болезнью Пациены, имеющие1 и > факторов риска Пациенты без факторов риска и коронарной болезни Гиперхолестеринемия, требующая лечения |
| Холинэстераза (ХЭ) | Взрослые ж м |  | 370С 65-180мккат/л 75-190 | НОКХ, стандартный метод, 1994 (красная крышка) |
| Церулоплазмин |  |  | 0,15-0,6 г/л | Иммунотурбидиметрический (красная крышка) |
| Цинк | <4 мес 4-12 мес 1-5 лет 6-9 лет 10-13 лет ж м 14-19 лет ж м Взрослые |  | 10-21 мкмоль/л 10-20 10-18 12-16 12-18 12-15 9-15 10-18 7-23 65-86 | (красная крышка) Плазма Цельная кровь |
| Щелочная фосфатаза (ЩФ) Общая Общая Костная | Новорожденные Дети Взрослые ж м Взрослые ж м Взрослые ж м | 370С <420 Ед/л <820 Ед/л <145 Ед/л <155 Ед/л <105 Ед/л <115 Ед/л <50 Ед/л <60 Ед/л | 370С <7,0 мккат/л <8,0 мккат/л <2,4 мккат/л <2,6 мккат/л <1,75 мккат/л <1,95 мккат/л <0,85 мккат/л <1,0 мккат/л | НОКХ, стандартный метод, 1994 (красная крышка) МФКХ МФКХ |
| С реактивный белок (СРБ, CRP) | взрослые | <0,5 мг/100 мл | <5мг/л | Иммунотурбидиметрический тест (красная крышка) |
| СА 125 |  | <35 Ед/мл | <35*103 Ед/л | Энзиматический тест (красная крышка) |
| СА 15-3 |  | <22 Ед/мл | <22*103 Ед/л | Энзиматический тест (красная крышка) |
| СА 19-9 |  | <37 Ед/мл | <37*103 Ед/л | Энзиматический тест (красная крышка) |
| СА 72-4 |  | <6,7 Ед/мл | <6,7*103 Ед/л | Энзиматический тест (красная крышка) |
| Гематология, кровь (пробирка с К2ЭДТА сиреневая крышка) |
| Гематокрит ((HCT, Ht) | Кровь из пуповины 1 день 2-6 дней 14-23 дня 24-37 дней 40-50 дней 2-2,5 мес 3-3,5 мес 5-7 мес 8 мес-3 года 5 лет 10 лет Взрослые ж м | 42-60% 44-72 50-82 42-62 31-59 30-54 30-46 31-43 32-44 35-43 31-43 33-45 35-47 40-52 | 0,44-0,72 0,50-0,82 0,42-0,62 0,31-0,59 0,30-0,54 0,30-0,46 0,31-0,43 0,32-0,44 0,35-0,43 0,31-0,43 0,33-0,45 0,35-0,47 0,40-0,52 |  |
| Гемоглобин в крови (HGB, HB) | Кровь из пуповины 1 день 2-6 дней 14-23 дня 24-37 дней 40-50 дней 2-2,5 мес 3-3,5 мес 5-7 мес 8-10 мес 11-13,5 мес 1,5-3 года 5 лет 10 лет Взрослые ж м >70 лет ж м >75 лет ж м >81 года ж м | 13,5-20,0 г/100 мл 15,2-23,6 г/100 мл 15,0-24,6 12,7-18,7 10,9-17,9 9,0-16,6 9,2-13,6 9,6-12,8 10,1-12,9 10,5-12,9 10,7-13,1 10,8-12,8 10,7-14,7 10,8-15,6 12,3-15,3 14-17,5 11,7-16,3 12,1-17,6 11,6-16,1 11,8-17,5 10,9-15,5 11,6-16,3 | 9,4-14,7 ммоль/л 9,3-15,3 7,9-11,6 6,4-11,1 5,6-10,3 5,7-8,4 6,0-7,9 6,3-8,0 6,5-8,0 6,6-8,1 6,7-7,9 6,6-9,1 6,7-9,7 7,6-9,5 8,7-10,9 7,3-10,1 7,6-10,9 7,2-10,0 7,3-10,9 6,9-9,6 7,2-10,1 |  |
| Дифференциальный подсчёт лейкоцитов Палочкоядерные нейтрофилы Сегментоядеоные нейтрофилы Эозинофилы (EOS) Базофилы (BAS) Моноциты (MON) Лимфоциты (LIM) | Младенцы Дети Взрослые Младенцы Дети Взрослые Младенцы Дети Взрослые Младенцы Дети Взрослые Младенцы Дети Взрослые Младенцы Дети Взрослые | 0-8% 3-6 3-5 17-60 25-60 50-70 1-5 1-5 2-4 0-1 0-1 0-1 1-11 1-6 2-8 20-70 25-50 25-40 |  |  |
| Лейкоциты (WBC) | Кровь из пуповины 12 часов 1 день 1 неделя 2 недели 4 недели 2 месяца 4-12 месяцев 2 года 4 года 6 лет 8-12 лет 14-16 лет 18 лет 20 лет Взрослые | 9900-27600/ мкл 13000-32200 9400-34000 5000-21000 5000-20000 5000-19500 5500-18000 6000-17500 6000-17000 5500-15500 5000-14500 4500-13500 4500-13000 4500-12500 4500-11500 4400-11300 |  | Референтные пределы для автоматических гематологических анализаторов |
| Ретикулоциты (RET) | 1 день 3 дня 7 дней 1 мес 1,5 мес 2 мес 2,5 мес 3 мес >4 мес взрослые | 30-70% 10-30 0-10 2-20 3-35 4-48 3-42 3-36 2-28 5-15 | 10-70 *10-3 10-30 0-10 2-20 3-35 4-48 3-42 3-36 2-28 5-15 | Референтные пределы для автоматических гематологических анализаторов |
| Тромбоциты (PLT) | 1-5 лет ж м 6-10 лет ж м 11-15 лет ж м 16-20 лет ж м 21-30 лет ж м 31-40 лет ж м 41-50 лет ж м 51-60 лет ж м 61-70 лет ж м >70 лет ж м | 229-553 *103 мкл 217-497 184-488 181-521 154-442 156-408 154-386 140-392 154-386 140-336 170-394 132-356 149-409 139-403 177-393 136-380 152-396 150-362 149-409 139-335 |  | Референтные пределы для автоматических гематологических анализаторов |
| Эритроциты (RBC) | Кровь из пуповины 1 день 2-6 дней 14-23 дня 24-37 дней 40-50 дней 2-2,5 мес 3-3,5 мес 5-7 мес 8 мес-3 года 5 лет 10 лет Взрослые ж м ж 50-59 лет м ж более 65 лет м | 3,9-5,5 мил/ мкл (1012/л) 4,3-6,3 4,0-6,8 3,7-6,1 3,2-5,6 3,1-5,1 2,8-4,8 3,1-4,7 3,2-5,2 3,6-5,2 3,7-5,7 3,8-5,8 4,1-5,1 4,5-5,9 3,6-5,1 4,0-5,6 3,4-5,2 3,1-5,7 |  |  |
| Скорость оседания эритроцитов (СОЭ) | новорожденные дети до 6 мес Взрослые <50 лет ж м взрослые > 50 лет ж м при определении по Вестергрену | 0-2 мм/час 12-17 <25 <15 <30 <20 <20 мм | <25 мм/час <15 мм/час <30 мм/час <20 мм/час | Цитратная кровь |
| Свёртывание крови, плазма / кровь (пробирка с 3,8% или 3,2% цитратом натрия) |
| ά2- Антиплазмин |  | 80-120% | 0,8-1,2 | Хромогенный субстрат |
| Антитромбин III |  | 80-120% | 0,8-1,2 | Хромогенный субстрат |
| Гепато-Квик | Дети взрослые | ≥50% 70-130% | ≥0,5 0,7-1,3 |  |
| Д димер |  | <0,5 мкг/мл | <0,5 мг/л | Латексный, энзиматический |
| Плазминоген |  | 80-120% | 0,8-1,2 | Колориметрический тест |
| Ингибитор активатора плазминогена |  | <10 Ед/мл | <10к Ед/л | Колориметрический тест |
| Время кровотечения |  | <7 мин | <7 мин |  |
| Протеин С |  | 60-140% | 0,6-1,4 | Энзиматический и хромогенный тесты |
| Протромбиновое время по Квику |  | 77-120% | 0,77-1,2 |  |
| Тканевой активатор плазминогена |  | <12 мкг/л | <12 мкг/л |  |
| Тромбиновое время |  | <13 сек (1мл Н2О) <21 сек (2 мл Н2О) | <13 сек (1мл Н2О) <21 сек (2 мл Н2О) |  |
| ß- тромбоглобулин |  | <40 Ед/мл | <40к Ед/л | энзиматический |
| Фактор II |  | 70-120% | 0,7-1,2 |  |
| Фактор V |  | 70-120% | 0,7-1,2 |  |
| Фактор VII |  | 70-130% | 0,7-1,3 |  |
| Фактор VIII |  | 70-150% | 0,7-1,5 |  |
| Фактор IX |  | 60-150% | 0,6-1,5 |  |
| Фактор X |  | 70-120% | 0,7-1,2 |  |
| Фактор XI |  | 70-120% | 0,7-1,2 |  |
| Фактор XII |  | 70-140% | 0,6-1,4 |  |
| Фактор XIII |  | 60-150% | 0,6-1,5 |  |
| Фибриноген |  | 200-400 мг/100мл | 2,0-4,0 г/л | Данные пределы-только для исследования гемостаза, для оценки риска сердечно-сосудистых заболеваний пределы ниже |
| МНО |  | 0,9-1,2 | 0,9-1,2 |  |
| Фибрин-мономер |  |  | 0 – 6 мкг/мл |  |
| Фактор Виллебранта |  | 50-160 % | 50-160 % |  |
| Частичное промбопластиновое время (АЧТВ, АПТВ) |  | <40 сек | <40 сек | Метод-зависимый |
| Газы крови ( пробирка с литий-гепарином зелёного цвета) |
| рН | А umb V umb 1 день 10-90 дней 4-12 мес взрослые | 7,09-7,4 7,15-7,45 7,2-7,41 7,34-7,45 7,38-7,45 7,37-7,45 | 7,09-7,4 7,15-7,45 7,2-7,41 7,34-7,45 7,38-7,45 7,37-7,45 | Кровь артериальная |
| рСО2 | А umb V umb 1 день 10-90 дней 4-12 мес Взрослые ж м | 35-80 мм рт ст 30-57 29,4-60,6 26,5-42,5 27,0-39,8 32-43 35-46 | 4,7-10,7 кПа 4,0-7,6 4,0-8,0 3,5-5,7 3,6-5,3 4,3-5,7 4,7-6,2 | Кровь артериальная |
| Стандартный бикарбонат | V umb 1 день 10-90 дней 4-12 мес взрослые | 11,8-21,4 ммоль/л 18,6-22,6 18,5-24,5 19,8-24,2 21-26 | 11,8-21,4 ммоль/л 18,6-22,6 18,5-24,5 19,8-24,2 21-26 | Кровь артериальная |
| Избыток оснований |  | От -2 до +3 ммоль/л | От -2 до +3 ммоль/л | Артериальная, венозная кровь |
| рО2 | А umb V umb 10-90 дней взрослые | <22 мм рт ст 16-35 70-85 71-104 | <2,9 к Па 2,2-4,7 9,3-11,4 9,5-13,9 | Кровь артериальная |
| Насыщение О2 |  | 94-98% 70-80% | 0,94-0,98 0,7-0,8 | Артериальная, венозная кровь |
| Анализ мочи |
| Объём мочи | Новорожденные 2 мес-1 год 2-3 года >10 лет взрослые | 15-60 мл/24 час 250-500 600-750 700-1500 1000-1500 | 0,02-0,06 л/сут 0,25-0,5 0,6-0,75 0,7-1,5 1,0-1,5 | Нормальное потребление жидкости |
| Осадок мочи Эритроциты Лейкоциты Клетки эпителия сквамозные почечные Цилиндры Гиалиновые Эпителиальные Эритроцитарные Зернистые Лейкоцитарные Бактерии Дрожжевые клетки Трихомонады соли |  | 0-1 в поле зрения (<5/мкл) 1-4 (<10/мкл) 5-15 в поле зрения Не определяются Только изредка Не определяются Не определяются Не определяются Не определяются Не определяются Не определяются Не определяются Не определяются | 0-1 в поле зрения (<5 Мчаст/л) 1-4 (<10Мчаст/л) 5-15 в поле зрения Не определяются Только изредка Не определяются Не определяются Не определяются Не определяются Не определяются Не определяются Не определяются Не определяются |  |
| Относительная плотность | Новорожденные, первые дни После первых дней взрослые | 1,012 г/мл 1,002-1,006 1,015-1,025 | 1,012 1,002-1,006 1,015-1,025 | Дневная моча, нормальная диета |
| Состав мочи Билирубин Эритроциты Глюкоза Кетоновые тела (ацетоацетат) Лейкоциты Нитриты рН Белок Относительная плотность Уробилиноген |  | <0,2 мг/100 мл <5/ мкл <15 мг/100 мл <5 мг/100 мл <10/мкл Не определяются 4,8-7,4 <10 мг/100 мл 1,015-1,025 <1 мг/100 мл | <3,4 мкмоль/л <5 Мчаст/л <0,84 ммоль/л <0,5 ммоль/л <10 Мчаст/л Не определяются 4,8-7,4 <0,1 г/л 1,015-1,025 <16,9 мкмоль/л | натощак |
| Проба по Нечипоренко | эритроциты лейкоциты цилиндры | до 1000 в 1 мл до 2000 в 1 мл до 20 в 1 мл |  | Средняя порция утренней мочи |
| Клинико-химический анализ мочи |
| ά-Амилаза общая панкреатическая |  | 250С 370С <600 <1000 Ед/л <450 <900 Ед/24 час <400 <680 Ед/24 час <450 <800 Ед/л <340 <675 Ед/24 час |  | EPS метод, G7 субстрат Случайная порция мочи Суточная моча Случайная порция мочи Суточная моча |
| Белок |  | 40-150 мг/24 час | 40-150 мг/сут | Суточная моча |
| Ванилилминдальная кислота |  | 3,3-6,5 мг/24 час | 18-33 мкмоль/сут | Суточная моча |
| Глюкоза |  | <20 мг/100 мл <15 мг/100 мл | <1,1 ммоль/л <0,8 ммоль/л | 1-я утренняя порция Случайная порция |
| Катехоламины Норадреналин Адреналин |  | 23-105 мкг/24 час 4-20 | 136-620 нмоль/сут 22-109 | Суточная моча, окисленная НСl |
| Кортизол | Дети взрослые | <14 мкг/24 час <20 | <40 нмоль/сут <55 | Суточная моча с 8 г борной кислоты, ВПЖХ |
| Креатинин | 40-49 лет 50-59 лет 60-69 лет 70-79 лет ≥80 лет Взрослые Взрослые ж м |  | 6-12 ммоль/сут 6-11 5-10 5-9 4-7 8-27 ммоль/л 2,7-19 ммоль/л 3,5-23 ммоль/л | Суточная моча, РАР метод 1-я утренняя порция Кинетический метод Яффе, 1-я утренняя порция |
| Медь |  | 10-60 мкг/24 час | 0,16-0,94 мкмоль/сут |  |
| Мочевая кислота |  | 0,2-1,0 г/24 час 37-92 г/24 час | 1,2-6,0 ммоль/сут 2,2-5,5 ммоль/сут | Суточная моча 1-я утренняя порция |
| Мочевина |  | <35 г/24 час 0,9-3,0 г/100 мл | <580 ммоль/сут 150-500ммоль/сут | Суточная моча 1-я утренняя порция |
| Спинномозговая жидкость |
| Общий белок | Недоношенные 27-32 нед беременности 33-36 нед берем 1 день-1 мес 2-3 мес 4-6 мес 7-12 мес 2 года 3-4 года 5-8 лет взрослые |  | 0,68-2,4 г/л 0,67-2,3 0,58-1,5 0,25-1,72 0,2-0,72 0,15-0,5 0,1-0,45 0,1-0,4 0,1-0,38 0,1-0,43 <0,45 |  |
| Глюкоза | Дети ≤16 лет Взрослые |  | 1,8-4,6 ммоль/л 2,2-4,2 | Примерно 60% от концентрации глюкозы в крови |
| клетки | Новорожденные взрослые | <32 лейкоцитов/мкл <3 |  |  |
| Пунктаты ( сухая посуда с цитратом натрия, 1 грамм на 1 литр) |
| Белок | Транссудат Экссудат | - + |  | Качественный метод |
| Белок | Транссудат Экссудат | <3 г/100 мл >3 г/100 мл |  |  |
| Осадок | Эритроциты Лейкоциты | Нет Могут определяться |  |  |

Литература:

Н.У.Тиц. Перевод с англ. «Энциклопедия клинических лабораторных тестов», Москва, 1997.

В.В. Меньшиков. Перевод с англ. «Референтные пределы у взрослых и детей», Москва, 2001.

Национальный проект «Здоровье», Руководство по лабораторным методам диагностики, Москва, 2007.