Р  О  С  С  И  Й  С  К  А  Я    Ф  Е  Д  Е  Р  А  Ц  И  Я

Министерство здравоохранения Забайкальского Края

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Государственное  учреждение  здравоохранения

КРАЕВАЯ   КЛИНИЧЕСКАЯ   БОЛЬНИЦА

Коханского ул., д. 7, г. Чита, 672038,тел. 31-43-23, факс. (302-2) 31-43-24

E-mail: okboffice@mail.ru

_________________________________________________________________

№_387_-о__                                                                    «__15___»___10_ 2012г.

«Утверждаю»

Главный врач ККБ__________________________

Лиханов И.Д.

# Информационное  письмо

Лазеры в оториноларингологии

Врач - оториноларингологолог  ККБ С.В.Потехин

Высокая эффективность лазерной медицины при лечении ЛОР болезней в настоящее время ни у кого не вызывает сомнений.

Лазер, учитывая его универсальное противовоспалительное, иммунокоррегирующее действие, безвредность и чрезвычайную полезность для организма человека, является важным средством лечения ЛОР патологии. Механизм действия излучения лазера заключается в нагреве биоткани  за счет сильного поглощения ею лазерного излучения. Глубина проникновения лазерного излучения не превышает 50 мкм.

Наиболее используемые лазеры в оториноларингологии – это диодный (полупроводниковый) и гелий – неоновый лазеры.

Универсальным терапевтическим аппаратом является полупроводниковый медицинский лазер с низкоинтенсивным лазерным излучением АЛП – 01 «Латон». Он используется для лечения острых и хронических ринитов, отитов, ларинготрахеитов, ринофарингитов, тонзиллитов, фурункулов лица и носа. Также применяется при нарушении процессов восстановления целостностей тканей и для профилактики осложнений операционных ран после тимпанопластики, трепанопункции, тониллэктомии.

Сила лазерного света терапевтического лазера от 100 до 300мВт, что сопоставимо с фарой мотоцикла. Лазер вызывает исчезновение усиленной секреции слизи в трахее и бронхах, а также улучшает антибактериальные свойства слизистой носа и глотки, в результате повышается активность медиаторов, подавляющих воспаление.

Диодные лазеры применяются и в ЛОР хирургии.

Преимущества диодных лазеров:

- глубокое проникновение излучения в ткани

- деструкция ткани лазером бескровна

- минимальный риск осложнений при достаточно скором  выдоровлении

- прицельное воздействие в узких и извилистых полостях ЛОР органов

- послеоперационный период характеризуется отсутствием внутритканевого отека и выраженного болевого синдрома

- повышенный уровень асептики и абластики послеоперационной раны

- не требуется послеоперационная тампонада

Хирургическое применение лазеров в оториноларингологии:

- периферическая селективная парасимпатическая денервация полости носа

- лазерная септопластика

- резекция конхабуллеза

- лазерная пластика хрящевого отдела

- лечение синехий и рубцов полости носа

- внутриносовая эндоскопическая лазерная селективная аденотомия

- лечение хронических носовых кровотечений

- удаление кист, папиллом, новообразований глотки, полипов полости носа

- лечение гранулезного фарингита

- лечение ронхопатии, тонзиллита и ринита

В хирургическом лечении хронического гипертрофического ринита используются полупроводниковый лазер «Лазермед» производства 000 «Русский инженерный клуб» г. Тула и СО2-лазер «Ланцет» производства ГУП КБ Приборостроения г. Тула. Полупроводниковый лазер позволяет осуществлять как поверхностную, так и внутритканевую деструкцию нижних носовых раковин. При внутритканевом воздействии не повреждается мерцательный эпителий. Операция выполняется под местной инфильтрационной анестезией растворами лидокаина или артикаина, мощность излучения 5-8 Вт. Рабочий торец световода 1-2 импульсами погружается в толщу слизистой оболочки и продвигается до задних концов носовых раковин. В зависимости от степени гипертрофии делается 2-4 внутритканевых канала. Реактивный отек незначительный продолжительностью до 3 суток. В Клинике Лазерной медицины г.Т улы  с 2004 по 2007 гг. сделано 176 таких операций. Интра- и послеоперационных осложнений нет, повторные вмешательства не требуются. Аппаратом «Ланцет» выполняется поверхностная точечная, штриховая и линейная коагуляция слизистой нижних носовых раковин. Анестезия аппликационная, по необходимости инфильтрационная. При точечном воздействии используются одиночные импульсы мощностью от 1,3 до 2,5 Вт, при штриховой и линейной коагуляции - режим «Медипульс», позволяющий максимально сохранить окружающие ткани. Реактивные послеоперационные явления сохраняются 2-3 суток. За 5 лет в Клинике лазерной медицины г. Тулы прооперировано 84 пациента. Осложнений не было. Повторные вмешательства потребовались в 14% случаев.

Оба вида лазерных аппаратов применяются при удалении полипов полости носа. Углекислым лазером проводится вапоризация мелких полипов в непрерывном режиме мощностью от 2,5 до 8 Вт. Крупные полипы на широком основании коагулируются сфокусированным лучом мощностью 3-8 Вт от тела полипа к основанию. При хорошем визуальном доступе пересекается ножку полипа с последующей коагуляцией ткани остатков полипов и слизистой оболочки. Манипуляция неоднократная - от 2 до 8 сеансов. Полупроводниковым лазером рассекается ножка полипа (импульсное излучение 0,2-0,5 с, мощность 7 Вт), выполняется внутритканевая  деструкция полипа (постоянный режим, мощность 5-12 Вт, экспозиция 3-5 с), коагуляция мелких полипов контактным способом (мощность 2-3 Вт), глубокая гипертермия полипозно-измененной ткани (мощность 2-3 Вт в течение 5-10 с, 2-6 сеансов). Использование только лазерных хирургических методов при полипотомии носа не всегда возможно из-за ряда факторов: множественные полипы с практически полной обтурацией носовых ходов, трудности визуализации ножки полипа из-за патологии внутриносовых структур и др. Поэтому  предпочтительно проводить удаление множественных полипов носа мнкродебридером под эндоскопическим контролем с последующей лазерной коагуляцией остатков полипозно-измененной ткани. В клинике таких операций было 138 в период с 2004 по 2007 гг. В послеоперационном периоде назначался шестимесячный курс «Фликсоназе» или «Назонекса», что увеличивало интервал между рецидивами до 2 лет. Частота рецидивов зависела от степени распространения полипов, сопутствующей патологии (бронхиальная астма) и добросовестности выполнения пациентами врачебных назначений.

Не уменьшается число больных, обращающихся в клинику с затруднением дыхания из-за рубцов и синехий полости носа. Использование полупроводникового и СО2-лазеров хорошо зарекомендовало себя в лечении этой патологии.  Проводились операции под местной аппликационной анестезией 10% раствором лидокаина в один или несколько этапов. При синехиях в передних отделах полости носа реканализацию делали однократно в режиме «Медипульс» с последующей обработкой расфокусированным непрерывным лучом малой мощности. В послеоперационном периоде для разделения контактирующих поверхностей использовали силиконовые пластинки, фиксированные швами к носовой перегородке.

Метод лазерной хирургии с использованием углекислого лазера практически не имеет достойной альтернативы при лечении хронического гипертрофического фарингита, кист и папиллом глотки. Вмешательство проводится под местной аппликационной анестезией 10% раствором лидокаина и хорошо переносятся пациентами. Рецидивов у прооперированных  273 больных за 5 лет не было.

В лечении хронических рецидивирующих носовых кровотечений используются следующие методы коагуляции Киссельбаховой зоны: обработка расфокусированным сканирующим лучом зоны с расширенной сосудистой сеткой, коагуляция очага кровотечения по периметру в импульсно-периодическом режиме (длина импульса 1,5-2,0 с), коагуляция с одной или обеих сторон хорошо визуализируемого сосуда от основания к периферии в импульсно-периодическом или постоянном режиме (мощность 1,5-2,5 Вт). В клинике в период с 2002 по 2007 гг. проведено 58 такого рода вмешательств. Через 2-3 недели происходит полная облитерация сосудов. Реактивные явления отсутствуют, воздействие на окружающую слизистую минимально, рецидивов кровотечений у наблюдаемых нами больных не было.

В клинике широко применяется лечение ронхопатии с помощью СО2-лазера. Операция проводится под местной аппликационной или инфильтрационной анестезией. Используется излучение мощностью 10 Вт в непрерывном режиме. Резецируется мягкое небо по бокам от язычка, увеличенные части нависающих небных дужек, наносятся радиальные коагуляционные борозды с обеих сторон язычка, иссекается или вапоризируется (выпаривается) на 1/3-2/3 длины язычок. Вмешательство выполняется в один или несколько этапов. Окончательная оценка результатов через 3-4 месяца. Учитывая полиэтиологичность храпа, проводятся необходимые консервативные и хирургические мероприятия по восстановлению нормальной архитектоники полости носа и санации очагов хронической инфекции носа и глотки. За 5 лет в клинике с диагнозом ронхопатия прооперировано 268 больных. Отдаленные результаты: у 37% больных храп исчез, у 25% уменьшился, остальным пациентам проводились совместно с лазерным воздействием операции на носовой перегородке и коррекция веса.

В хирургическом лечении хронического тонзиллита используют лазерную лакунотомию с иссечением спаек, рубцов, сканирующей обработкой поверхности миндалин расфокусированным лучом. Анестезия местная аппликационная 10% раствором лидокаина, режим непрерывный, мощность 2-6 Вт. Лакунотомию выполняют и полупроводниковым лазером - световодное волокно вводится в лакуну на всю длину, затем, посылая лазерные импульсы (частота 0,2-0,3 с, мощность 8 Вт), спиралевидным движением извлекается. Широко применяется лазерная  аркустомия. Под местной инфильтрационной анестезией лидокаином или артикаином аппаратом «Ланцет-2» (мощность излучения 5-10 Вт) удаляется часть дужки, формирующей карман в надминдаликовой ямке, иссекаются спайки, рубцы между миндалинами и дужками. Операция переносится пациентами хорошо, риск осложнений минимален. Реактивные явления сохраняются 3-5 суток. За 5 лет в клинике прооперировано 327 больных с различными формами хронического тонзиллита. Повторные вмешательства не требовались. Частота обострений тонзиллита значительно уменьшалась. Опыт работы одной и отечественных  клиник еще раз доказывает преимущества использования лазерных хирургических методик, как в качестве основной, так и вспомогательной, в амбулаторной оториноларингологии, подтверждая их надежность и безопасность.